## 内訳書フォーマット
費目詳細シートを参照の上、プルダウンからご選択ください▶ | [13 empty] | 費目
基本情報 | [14 empty] | 材料費 | [41 empty] | 工事費 | [13 empty] | 交付金対象 | [6 empty] | PPA単価 |  | ※PPA単価に発電量（自家消費のみの場合は自家消費量）を乗じた金額は、本事業費（交付金を除いた材工費およびランニング費の合計）と等しい金額とすること。
施設 番号 | 施設名称 | 備考 | 低圧／高圧 | 設置屋根 面積 （㎡） | モジュール 設置面積 （㎡） | 防水仕様 | パネル総出力 （kW） | 蓄電池 （kWh） | 発電量 （20年） kWh | 自家消費量 （20年） kWh | 余剰電力量 （20年） kWh | 自家消費 比率 | パネル出力 （W） | PCS 台数 | モジュール |  |  | PCS |  |  | PCS |  |  | PCS |  |  | ダウントランス：50kVA スレーブ機 |  |  | スマートロガー |  |  |  | 分岐ケーブル |  |  | スマートメーター |  |  | 交流集電箱 |  |  | 架台（材料込） |  |  | 渡りケーブル |  |  | 延長ケーブル |  |  | 蓄電池 |  |  | 送料 | 材合計 | 太陽電池モジュール・架台設置工事 |  | 電気設備工事 |  | 防水工事 | 移設工事 | 受変電設備工事 | 仮設工事 (揚重機械費) | 仮設工事 (転落防止柵費) | 現場管理 | 諸経費 | 工事合計 | 材料工事合計 | 材料工事合計 (税込) | 交付対象金額合計 | 交付金額 | O&M費 (税込) | 保険料 （税込） | 固定資産税 | 電力事業税 | 運営管理費 （税込） | PPA単価 (税込) | PPA単価 (税抜)
[15 empty] | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 通信費(20年分) | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 |  |  | 基礎架台工事 | パネル設置工事 | 機器設置工事 | 電気基本工事
1 | 猪熊小学校 校舎 |  | 高圧 |  |  | シート防水
2 | 頃末小学校 校舎 |  | 高圧 |  |  | シート防水
3 | 吉田小学校 校舎 |  | 高圧 |  |  | シート防水
4 | 水巻南中学校 校舎 |  | 高圧 |  |  | シート防水
5

## 記入例
費目シートを参照の上、プルダウンからご選択ください▶ | [13 empty] | 費目 | 【J】設備費／設備費
基本情報 | [14 empty] | 材料費 | [41 empty] | 工事費 | [13 empty] | 交付金対象 | [7 empty] | PPA単価 |  | ※PPA単価に発電量（自家消費のみの場合は自家消費量）を乗じた金額は、本事業費（交付金を除いた材工費およびランニング費の合計）と等しい金額とすること。
施設 番号 | 施設名称 | 備考 | 低圧／高圧 | 設置屋根 面積 （㎡） | モジュール 設置面積 （㎡） | 防水仕様 | パネル総出力 （kW） | 蓄電池 （kWh） | 発電量 （20年） kWh | 自家消費量 （20年） kWh | 余剰電力量 （20年） kWh | 自家消費 比率 | パネル出力 （W） | PCS 台数 | モジュール |  |  | PCS |  |  | PCS |  |  | PCS |  |  | ダウントランス：50kVA スレーブ機 |  |  | スマートロガー |  |  |  | 分岐ケーブル |  |  | スマートメーター |  |  | 交流集電箱 |  |  | 架台（材料込） |  |  | 渡りケーブル |  |  | 延長ケーブル |  |  | 蓄電池 |  |  | 送料 | 材合計 | 太陽電池モジュール・架台設置工事 |  | 電気設備工事 |  | 防水工事 | 移設工事 | 受変電設備工事 | 仮設工事 (揚重機械費) | 仮設工事 (転落防止柵費) | 現場管理 | 諸経費 | 工事合計 | 材料工事合計 | 材料工事合計 (税込) | 交付対象金額合計 | 交付対象外金額合計 | 交付金額 | O&M費 (税込) | 保険料 （税込） | 固定資産税 | 電力事業税 | 運営管理費 （税込） | PPA単価 (税込) | PPA単価 (税抜)
[15 empty] | XLM120-380L-X9S |  |  | SUN2000-495KTL-NHL2 |  |  | SUN2000-50KTL-JPM0 |  |  | LUNA2000-10-NHE0-SET |  |  | PPSC-50K(20026)-Z-1M-2E |  |  | SMARTLOGGER3000A |  |  |  | YBC-2_1-NF-NH |  |  | S2MS-RN22-6 | [5 empty] | X-3 |  |  | BCPV-CC35MC4-10M10 |  |  | EXCAB-HCV40M10-49
[15 empty] | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 通信費(20年分) | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 |  |  | 基礎架台工事 | パネル設置工事 | 機器設置工事 | 電気基本工事
1 | 〇〇市民センター |  | 低圧 | 300 | 150 | シート防水 | 700 |  | 555555 | 300000 | 150000 | 54% | 10000 | 3 | 70 | 20000 | 1400000 | 4 | 100000 | 400000 | [9 empty] | 1 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 800000 | 800000 | 1 | 3000 | 3000 | 7 | 10000 | 70000 |  |  |  | 276000 | 3179000 | 300000 | 300000 | 400000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 800000 | 1500000 | 0 | 4200000 | 7379000 | 8116900 | 7379000 | 0 | 4919333.3333 | 1100000 | 330000 | 1000000 | 50000 | 2200000 | 12 | 10.91
5

## 費目詳細
記号 | 区分 | 費目 | 細分 | 内容
A | 工事費 | 直接工事費 | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価（建設物価調査会編）、積算資料（経済調査会編）等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
B | 工事費 | 直接工事費 | 労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の２省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
C | 工事費 | 直接工事費 | 直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用）、 ②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料）、 ③機械経費（事業を行うために必要な機械の使用に要する経費（材料費、労務費を除く。）） ④負担金（事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金（1.35万円/ｋWを上限とする））
D | 工事費 | 間接工事費 | 共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用、 ②準備、後片付け整地等に要する費用、 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用、 ④技術管理に要する費用、⑤交通の管理、安全施設に要する費用
E | 工事費 | 間接工事費 | 現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。
F | 工事費 | 間接工事費 | 一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
G | 工事費 | 付帯工事費 | ー | 本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
H | 工事費 | 機械器具費 | ー | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
I | 工事費 | 測量及試験費 | ー | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
J | 設備費 | 設備費 | ー | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。
K | 業務費 | 業務費 | ー | 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。PPA 契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする
L | 事務費 | 事務費 | ー | 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。地方公共団体が交付金事業の執行にあたって直接必要となる事務費については地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領の別表４による。